Изолятор проходной армированный

Ізолятор прохідний армований

ИП-10/1600 - 7,5  У3

чертеж   ИНЯЖ.686153.012 СБ

| креслення Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 1600 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН | 7,5 |
| Масса, кг Маса, кг | 6,8 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 22229-83 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |