Изолятор проходной армированный

Ізолятор прохідний армований

ИП-10/630 - 7,5  УХЛ2

чертеж   ИМЖК.686152.003-05 СБ

| креслення Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 630 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН | 7,5 |
| Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | 20 |
| Масса, кг Маса, кг | 6,3 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ТУ У 23.4-36368912-009:2018 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |