Изолятор проходной армированный

Ізолятор прохідний армований

ИП-6/400 – 3,75  УХЛ2

чертеж   ИМЖК.686152.003 СБ

| креслення Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 400 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН | 3,75 |
| Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | 12 |
| Масса, кг Маса, кг | 3,2 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 22229-83 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |