Изолятор проходной армированный

для наружно-внутренних установок

Ізолятор прохідний армований

для зовнішньо-внутрішніх установок

ИПУ-10/630 - 7,5  УХЛ 1

чертеж   НИЮД.686153.022 СБ

| креслення Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 630 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН | 7,5 |
| Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | 30 |
| Масса, кг Маса, кг | 7,0 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 22229-83 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |