Изолятор проходной армированный

Ізолятор прохідний армований

ИПУ-10/630 - 7,5 – I  УХЛ1

чертеж   НИЮД.686153.020 СБ

| креслення Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 630 |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе не менее, кН Мінімальна руйнівна сила при згині не менше, кН | 7,5 |
| Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | 30 |
| Масса, кг Маса, кг | 6,5 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ТУ У 23.4-36368912-009:2018 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |