Изолятор проходной армированный внутренней установки

для распределительных устройств

Ізолятор прохідний армований внутрішньої установки

для розподільних пристроїв

ИПЭ – 10 – 1 У2

чертеж   НИЮД.686153.021 СБ

креслення

| Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб. кН Мінімальна руйнуюча сила на згин, кН | 1,0 |
| Масса, кг Маса, кг | 46 |
| Изолятор соответствует требованиям конструкторского документа Ізолятор відповідає вимогам конструкторського документу |  |