Изолятор проходной армированный внутренней установки

для распределительных устройств

Ізолятор прохідний армований внутрішньої установки

для розподільних  пристроїв

ИПЭ – 6  У2

чертеж   ИНЯЖ.686152.001 СБ

креслення

| Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб. кН Мінімальна руйнуюча сила на згин, кН | 1,2 |
| Масса, кг Маса, кг | 35 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ТУ У – 528.084 - 76 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |