Изолятор проходной армированный внутренней установки

Ізолятор прохідний армований внутрішньої установки

ИП-24/31500-30 УХЛ 2

| чертеж ИЛЯН.686155.017 СБ Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 24 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 31500 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН | 30 |
| Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | 40 |
| Масса, кг Маса, кг | 239 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 22229-83 |  |
| Срок службы– не менее 25 лет Строк служби – не менше 25років |  |

креслення